## Лист1
ТП-113/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 УПК |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 236 | 236 | 236 |  | 25.7%
р2 ПБК |  |  |  | 16-20 | 4 | 1 | 1
р3 Восточная 69 69\1 |  |  |  |  | 2 | 5 | 11
р4 Автоогарант |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р5 Шипицин |  |  |  |  | 40 | 61 | 62
р6 общежитие |  |  |  |  | 23 | 8 | 6
р7 Механизации 3 Б |  |  |  |  | 4 | 4 | 7
р8 общ. ГИБДД |  |  |  |  | 29 | 9 | 12
Ргл
Т2 ОТКЛ | 400 |  | 570
р9 откл
р10 ВЛ0.4 ГИБДД |  |  |  |  | 32 | 50 | 62
р11 ПБК откл
р12 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 мастерские откл
р14 откл
р15 общ.осв. Вру |  |  |  |  | 0
р16 осв. Тп. |  |  |  |  | 0
Ргл |  |  |  |  | 135 | 140 | 164
ОБЩ