## Лист1
КТП-113/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Фчп Спиридонов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 227
Ф контора. Гаражи |  |  |  | 16-00 | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0