## Лист1
КТП-114 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 29.4% |  | АО | ВО | СО
р1 пер.красноармейский |  |  |  |  | 27 | 36 | 36 | 233 | 235 | 235
р2 низ кольцовская |  |  |  | 14-00 | 48 | 39 | 35
р3 верх кольцовская |  |  |  |  | 17 | 21 | 11
р4 восточная |  |  |  |  | 15 | 11 | 22
Ул. Осв
Ргл |  |  |  |  | 107 | 107 | 104