## Лист1
КТП-115 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 Z | 3 | 360 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 28% |  | АО | ВО | СО
р2 академия |  |  |  |  | 19 | 5 | 16 | 237 | 238 | 238
р1 гар. КОПа |  |  |  | 11-10 | 4 | 21 | 10
р3 конт.КОПа |  |  |  |  | 50 | 48 | 51
р5 советская |  |  |  |  | 18 | 25 | 33
р6 гар.бомбоубеж. |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р4 Ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 91 | 100 | 111