## Лист1
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 192 |  |  |  |  | - | 229 | 227 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 9 | 19 | 6 | 6
Ф№2 |  |  |  |  | 24 | 17 | 31 | 6
ЩУО-3/3 |  |  |  |  | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 37 | 36 | 37 | [5 empty] | 19%