## Лист1
КТП-12/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 2 | 231 | 15:45 |  |  |  |  | 230 | 229 | 228
Ф №1 |  |  |  |  | 22 | 6 | 9 | 10
Ф №2 |  |  |  |  | 9 | 1 | 5 | 4
Ф №3 |  |  |  |  | 15 | 17 | 10 | 6
Ф№4 |  |  |  |  | 5 | 12 | 9 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 51 | 36 | 33 | [5 empty] | 52%