## Лист1
КТП-12/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 580 | 15:00 |  |  |  |  | 231 | 227 | 230
Ф №1 |  |  |  |  | 94 | 76 | 134 | 52
ИТОГО: |  |  |  |  | 94 | 76 | 134 | [5 empty] | 17%