## Лист1
КТП-12/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 15:55 |  |  |  |  | 231 | 232 | 229
Ф №1 |  |  |  |  | 13 | 11 | 26 | 6
Первомайская 24 |  |  |  |  | 24 | 9 | 9 | 11
Ф №2 (ЩУО№3/4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф №3 |  |  |  |  | 30 | 11 | 14 | 6
Ф№4 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1
храм Ф №5 |  |  |  |  | 10 | 7 | 12 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 79 | 39 | 62 | [5 empty] | 16%