## Лист1
КТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв | 160 | 3 | 231 |  |  |  |  | - | 233 | 235 | 234
Ф№1 |  |  |  |  | 7 | 3 | 6 | 2
Ф№2 |  |  |  |  | 21 | 48 | 28 | 11
УЛ.ОСВ. |  |  |  |  | 18 | 8 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 46 | 59 | 45 | [5 empty] | 22%