## Лист1
КТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 144 | 10:05 |  |  |  |  | 224 | 223 | 227
Ф№1 |  |  |  |  | 5 | 9 | 1 | 6
Ф№2 |  |  |  |  | 16 | 2 | 6 | 15
уличное
Итого: |  |  |  |  | 21 | 11 | 7 | [5 empty] | 9%