## Лист1
КТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 4 | 231 |  |  |  |  | - | 221 | 223 | 224
Ф№1 |  |  |  |  | 3 | 20 | 35 | 14
Ф№5 |  |  |  |  | 28 | 35 | 13 | 9
Шевченко 2а |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1
Шевченко2б |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 34 | 60 | 55 | [5 empty] | 22%