## Лист1
КТП-129 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 231 |  |  |  |  | - | 227 | 227 | 228
Ф№1 |  |  |  |  | 26 | 13 | 50 | 14
Ф№2 |  |  |  |  | 33 | 26 | 57 | 13
Ф№3 |  |  |  |  | 10 |  |  | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 39 | 107 | [5 empty] | 31%