## Лист1
КТП-142 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 | 3 | 91 | 14:27 |  |  |  |  | 214 | 213 | 217
Ф-1 |  |  |  |  | 20 | 28 | 32 | 12
Ф-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 20 | 28 | 32 | [5 empty] | 29%