## Лист1
ТП-7/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 (резерв) | 160 | 2 | 231 | 09:50 |  |  |  |  | 224 | 226 | 225
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-1 |  |  |  |  | 6 | 18 | 12
МФЦ ВРУ-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 6 | 18 | 12 | [5 empty] | 5%
Ввод -0,4кВ №2 | 160 | 2 | 231 | [5 empty] | 224 | 226 | 225
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-1 |  |  |  |  | 13 | 5 | 7 | 6
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-2 |  |  |  |  | 17 | 13 | 9
МФЦ ВРУ-2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 5
ЩУО -4/3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 35 | 26 | 21 | [5 empty] | 12%