## Лист1
КТП-7/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | 09:40 |  |  |  |  | 225 | 227 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 1 | 22 | 7 | 10
Ф-2 |  |  |  |  | 30 | 27 | 16 | 8
ИТОГО: |  |  |  |  | 31 | 49 | 23 | [5 empty] | 24%