## Лист1
КТП-7/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | 09:45 |  |  |  |  | 227 | 227 | 225
Ф-1 |  |  |  |  | 22 | 34 | 42 | 13
Ф-2 |  |  |  |  | 12 | 12 | 6 | 8
ИТОГО: |  |  |  |  | 34 | 46 | 48 | [5 empty] | 30%