## Лист1
КТП-7/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 |  | 91 | 09:25 |  |  |  |  | 224 | 226 | 228
Б.Мира 19 |  |  |  |  | 18 | 10 | 8 | 8
ИТОГО: |  |  |  |  | 18 | 10 | 8 | [5 empty] | 13%