## Лист1
КТП-74 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Кафе Огонек |  |  |  | 15:10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 224 | 230 | 230
Пятерочка (резерв) |  |  |  |  | 38 | 39 | 39 | 1
Маг. "Рен Руд" |  |  |  |  | 9 | 1 | 0 | 7
ИП Арсланова А.Р. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Шайахметов |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 51; т: 44; к: 42 | 32%