## Лист1
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 4 | 144.5 | 10:05 |  |  |  |  | 235 | 239 | 237
Ф-1 |  |  |  |  | 11 | 8 | 7 | 4
Ф-2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 5
Ф-3 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 | 7
Ул.освещен. |  |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 20 | 25 | 15 | [5 empty] | 14%