## Лист1
РП-1 п/с "Комсомольская" | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | 0 | AO | BO | CO |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 | 100 | 4 | 145 | 2026-06-16 |  |  |  | - | 225 | 223 | 225
Баня
Магистральная 1 |  |  |  |  | 16 | 9 | 8 | 5
Бассейн |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 1
профилактория
Магистральная 3 |  |  |  |  | 7 | 12 | 4 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 34 | 45 | 29 | [5 empty] | 25%
Ввод №2 | 100 | 4 | 145 |  |  |  |  | - | 226 | 226 | 230
ГРП.Пожарная |  |  |  |  | 6 | 11 | 5 | 5
Профилакторий старый корпус |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 1
Полиция |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Магистральная 1 |  |  |  |  | 6 | 7 | 13 | 5
Свердлова 4 | 1-я секция |  |  |  | 9 | 12 | 9 | 3
Магистральная 3 |  |  |  |  | 16 | 6 | 6 | 8
Ленина 1 |  |  |  |  | 22 | 17 | 15 | 5
ЩУО№5/1 | 1-я секция |  |  |  | 0 | 10 | 3 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 53 | 37 | 52 | [5 empty] | 33%