## Лист1
ТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-№1 (Резерв) | 400 | 2 | 577 | 10:20 |  |  |  |  | 228 | 231 | 229
ИТОГО:
Ввод№2 | 400 | 3 | 577
Магистральная 1Б |  |  |  |  | 10 | 12 | 9 | 5
Магистральная 1А |  |  |  |  | 3 | 14 | 6 | 7
Вокзальная 5 резерв | ОТКЛ. |  |  |  | - | -
Мечеть |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1
Вокзальная 9 | ОТКЛ.
Магистральная 1А резерв | ОТКЛ.
Вокзальная 7,9 |  |  |  |  | 7 | 4 | 10 | 4
Магистральная 1Б резерв | ОТКЛ.
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 8
База Пацков |  |  |  |  | 14 | 10 | 8 | 4
Бакалов склад СКЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4
Пятерочка |  |  |  |  | 60 | 40 | 41 | 10
Вокзальная 5 резерв
ИТОГО: |  |  |  |  | 110 | 89 | 82 | [5 empty] | 21%