## Лист1
ТП-12/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 160 | 3 | 231 | 15:00 |  |  |  |  | 226 | 225 | 224
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 13 | 4 | 8 | 5
Осв.ТП
Вокзальная 11/1 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 5
Вокзальная 11/2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 12 | 3
Магазин Мебель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 24 | 17 | 28 | [5 empty] | 12%
Ввод№2-0,4 Кв | 160 | 3 | 231
Теплопункт |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 4 | 4 | 3