## Лист1
ТП-12/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-14 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 2 | 361 | 11:10 |  |  |  |  | 217 | 230 | 221
Вокзальная 15 |  |  |  |  | 24 | 14 | 7 | 8
Вокзальная 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 24 | 14 | 7
Ввод №2-0,4кВ | 250 | 2 | 361
Ф№1 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№2 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№7 НГДУ |  |  |  |  | 22 | 9 | 10 | 9
Ф№8 НГДУ |  |  |  |  | 24 | 8 | 10 | 10
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1
Чехова 1 |  |  |  |  | 20 | 14 | 26 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 66 | 31 | 48 | [5 empty] | 18%