## Лист1
ТП-12/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 250 | 3 | 360 | 15:25 |  |  |  |  | 221 | 219 | 223
д/с №14 ф№2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 4
Свердлова 1А Ф№3 |  |  |  |  | 19 | 14 | 50 | 28
АТС Почта Ф№4 |  |  |  |  | 7 | 11 | 16 | 6
Вокзальная 4А |  |  |  |  | 2 | 14 | 6 | 10
Свердлова 1 |  |  |  |  | 12 | 16 | 15 | 10
Б.Мира 4а |  |  |  |  | 14 | 8 | 7 | 5
Б.Мира 2,4 Ф37 |  |  |  |  | 73 | 41 | 54 | 4
Сбербанк Ф38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8
ИП Пашин (Свердлова 1) |  |  |  |  | 1 | 4 | 13 | 12
Мед Центр "Валеро" |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 132 | 108 | 162 | [5 empty] | 37%