## Лист1
ТП-12/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 15:40 |  |  |  |  | 239 | 231 | 227
АТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Вокзальная 6 |  |  |  |  | 10 | 20 | 64 | 38
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 10 | 20 | 64
Ввод №2 (резерв) | 250 | 3 | 361
Первомайская 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 7
Б.Мира 1 |  |  |  |  | 11 | 6 | 18 | 9
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 7 | 13 | 6 | 3
Б.Мира 2Б |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | 19 | 28 | [5 empty] | 15%