## Лист1
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-16 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 ф.№7 | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 224 | 220 | 220
Магистральная 11 |  |  |  |  | 8 | 26 | 21 | 11
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 9
Магистральная 9 |  |  |  |  | 13 | 23 | 12 | 8
Ярмарка |  |  |  |  | 22 | 26 | 31 | 7
Магистральная 15 |  |  |  |  | 31 | 44 | 33 | 11
Теплопункт |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 1
Магистральная 13 |  |  |  |  | 10 | 25 | 11 | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 100 | 151 | 114 | [5 empty] | 53%
Ввод №2 ф №12 | 160 | 3 | 231 |  | 55 | 44 | 41 | - | 222 | 223 | 229
Що-4/1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 7
ИП Полеткин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ярмарка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 15/1 |  |  |  |  | 7 | 12 | 26 | 11
ООО УК "Атлант" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 9 |  |  |  |  | 11 | 19 | 15 | 5
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Свердлова 12 |  |  |  |  | 10 | 21 | 8 | 8
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
маг.Магнит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 89 | 89 | 97 | [5 empty] | 40%