## Лист1
ТП-123 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 145 | 10:00 |  |  |  |  | 233 | 229 | 230
СШ №16 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 | [5 empty] | 1%