## Лист1
ТП-126 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 |  | 231 |  |  |  |  | - | 229 | 230 | 226
Ф№1 |  |  |  |  | 12 | 8 | 22 | 10
Ф№2 |  |  |  |  | 22 | 51 | 37 | 15
Ф№3
Ф№4 |  |  |  |  | 38 | 33 | 54 | 12
Гараж №131( Сергеев С.Б.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф ул.осв. |  |  |  |  | 10 | 8 | 8 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 82 | 100 | 111 | [5 empty] | 42%