## Лист1
ТП-143 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ Ф-9 | 400 | 3 | 577 | 09:30 |  |  |  |  | 227 | 229 | 228
Скорая помощь №1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1
Поликлиника ввод -1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
Хоз.корпус №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Гл.корпус №1 |  |  |  |  | 17 | 26 | 24 | 4
Инфекцион.корпус №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 19 | 26 | 25 | [5 empty] | 4%
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 400 | 3 | 577 | [5 empty] | 234 | 230 | 231
Скорая помощь №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Поликлиника ввод -2 |  |  |  |  | 13 | 9 | 11 | 6
Урология |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Гл.корпус №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
Хоз.корпус №2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1
Инфекц.корпус №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Рентген,морг. |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
Фидер "Поселок" |  |  |  |  | 24 | 42 | 21 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 39 | 52 | 35 | [5 empty] | 7%