## Лист1
ТП-144 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 2 | 361 | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) |  |  |  | 10:30 | 7 | 0 | 1 | 5 | 230 | 231 | 230
ИТОГО: |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | [5 empty] | 1%
Ввод-0,4 Кв ф-9 | 250 | 2 | 361 |  | 164 | 164 | 151 | 28 | 230 | 227 | 227
ИТОГО: |  |  |  |  | 164 | 164 | 151 | [5 empty] | 44%