## Лист1
ТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ ф-4 | 400 | 2 | 577 | 10:30 | 62 | 59 | 67 | 91
ИТОГО:
Ввод-0,4кВ Ф-17 (резерв) | 400 | 2 | 577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 62 | 59 | 67 | [5 empty] | 11%