## Лист1
ТП-7/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 10:20 |  |  |  |  | 233 | 227 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 22 | 45 | 57 | 26
Ф-2 д/с 12 (рез) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
ф-3 |  |  |  |  | 31 | 26 | 15 | 7
д/с 25 |  |  |  |  | 10 | 20 | 15 | 4
ИП "Лихадед" |  |  |  |  | 9 | 21 | 27 | 15
ИТОГО: |  |  |  |  | 72 | 112 | 114 | [5 empty] | 43%