## Лист1
ТП-7/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 2 | 360 | 10:10 |  |  |  |  | 230 | 230 | 226
Ф-1 |  |  |  |  | 44 | 13 | 50 | 26
Ф-2 |  |  |  |  | 42 | 32 | 40 | 17
Ф-4 д/с 12 |  |  |  |  | 25 | 7 | 14 | 6
д/с 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
д/с 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6
Магнит |  |  |  |  | 26 | 23 | 18
Пятерочка |  |  |  |  | 50 | 47 | 30
ИТОГО: |  |  |  |  | 187 | 122 | 152 | [5 empty] | 43%