## Лист1
ТП-7/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 25.06.26 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 360 | 10:00 |  |  |  |  | 234 | 236 | 231
Ф-1 |  |  |  |  | 35 | 47 | 57 | 11
Ф-2 |  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 15
Ф-3 |  |  |  |  | 65 | 90 | 74 | 26
д/с 22 |  |  |  |  | 3 | 0 | 10 | 6
ДК-1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 3
ДК-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДК калорифер |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДК пож.насос |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 133 | 172 | 173 | [5 empty] | 44%