## Лист1
ТП-73 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т -1 (резерв) | 400 | 3 | 580 | 15:20 |  |  |  |  | 227 | 232 | 232
теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
УК "Виктория" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Насиров |  |  |  |  | 9 | 16 | 6 | 6
Ф №4 "Поселок" |  |  |  |  | 27 | 20 | 54 | 11
Калинина 12/а |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 2
50 лет ВЛКСМ 31 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10 | 7
магазин "Магнит" |  |  |  |  | 5 | 8 | 17 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 48 | 55 | 90 | [5 empty] | 11%
Ввод -0,4кВ с Т -2 | 400 | 3 | 580 | [5 empty] | 232 | 235 | 236
Калинина 18 |  |  |  |  | 4 | - | - | 2
Калинина 14 |  |  |  |  | 5 | 4 | 11 | 5
Теплопункт |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2
ИП Надыршин |  |  |  |  | 8 | 8 | 11 | 1
магазин "Пятерочка" |  |  |  |  | - | - | - | -
ИП Сашинский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Габидуллин |  |  |  |  | 21 | 13 | 30 | 13
ИТОГО: |  |  |  |  | 40 | 28 | 54 | [5 empty] | 7%