## Лист1
ТП-75 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 630 | 2 | 910 | 10:10 |  |  |  |  | 223 | 228 | 227
АВР №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Д №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Д №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Д №3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мазутонасосная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АВР №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 1000 | 2 | 1443 | [5 empty] | 236 | 234 | 237
Д №1 |  |  |  |  | - | - | - | -
Д №2 |  |  |  |  | - | - | - | -
Д №3 |  |  |  |  | - | - | - | -
АВР №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АВР №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мазутонасосная |  |  |  |  | - | - | - | -
МТС |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2
Автосервис |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0.62%