## Лист1
ТП-76 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т-1 (резерв) | 630 | 3 | 910 | 10:25
ЩУ СН №10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ЩУ-6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1
Ввод №1 пристрой |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ЩУ СН №11 |  |  |  |  | 36 | 42 | 95 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 39 | 45 | 96
Ввод-0,4кВ с Т-2 | 630 | 3 | 910 | [5 empty] | 236 | 238 | 234
ЩУ-7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод №2 пристрой |  |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 1
Баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
ЩУ СН №12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | 6.5%