## Лист1
ТП-77 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 15:05 |  |  |  |  | 224 | 227 | 226
Ф-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 4
Ф-2 |  |  |  |  | 30 | 32 | 40 | 8
Ф-3 |  |  |  |  | 31 | 34 | 28 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 62 | 68 | 72 | [5 empty] | 29%