## Лист1
ТП-78 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 580 | 14:50 |  |  |  |  | 233 | 229 | 235
Ф-1 (Мечеть.Плюшка) |  |  |  |  | 11 | 13 | 6 | 11
Ф-2 (Б.Мира 7) |  |  |  |  | 67 | 81 | 56 | 13
ф-3 (СШК №7) |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1
Ф-4 |  |  |  |  | 30 | 30 | 10 | 20
Ф-5 |  |  |  |  | 4 | 6 | 12 | 5
Ф-6 торговый центр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 112 | 130 | 87 | [5 empty] | 19%