## Лист1
ТП-79 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 577 | 14:40 |  |  |  |  | 235 | 235 | 231
Ф-1 |  |  |  |  | 73 | 44 | 67 | 27
Ф-2 |  |  |  |  | 57 | 63 | 85 | 27
ИП Айдаров |  |  |  |  | 17 | 13 | 16 | 5
Ф-4 д/с №3 М-н "Полушка" |  |  |  |  | 19 | 2 | 6 | 6
ИП "Аглиуллина" |  |  |  |  | 10 | 9 | 12 | 7
ЩУО-4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 176 | 131 | 186 | [5 empty] | 28%