## Лист1
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 ф-р пролет. | 160 | 2П | 232 | 10ч20м | 13 | 50 | 43 | 238 | 240 | 234 |  |  | Нагорная 20
Р-3 ф-р механиз. |  |  |  |  | 30 | 25 | 37 | [5 empty] | Механизации 28
Р-2ф-р пмк-10 пилор. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34%
Р-1ф-р арабо |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
А-1 Пролетарская Верх |  |  |  |  | 10 | 14 | 3
итого |  |  |  |  | 54 | 89 | 93