## Лист1
ТП-331 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 400 | 3п | 578 | 14-00 |  |  |  | 235 | 234 | 232
Р-14 Котельная ввод-1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.2%
Р-ГЛАВ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Т 2 | 400 | 3п | 578 |  |  |  |  | 230 | 232 | 228
Р-4 КРАСНАЯ 103 |  |  |  |  | 7 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1%
Р.15 Котельная ввод-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-ГЛАВН. |  |  |  |  | 7 | 5 | 6