## Лист1
КТП-332 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 кВа | 1 | 231 | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 |  |  |  |  | 9 | 36 | 10
А-2 |  |  |  | 10-00 | 17 | 13 | 7 | 227 | 226 | 227
А-3 Ул.Осв. | [11 empty] | 21%
А-4 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1
А-5 |  |  |  |  | 15 | 16 | 17
А-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 45 | 68 | 35