## Лист1
ТП-352 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-5 Ленина 3а-п.1 |  |  |  | 10ч40м | 6 | 8 | 11 | 232 | 235 | 225
Р-7 ин.кор. 1 стол. |  |  |  |  | 25 | 2 | 20
Р-6 Ленина 3а-п.8 |  |  |  |  | 5 | 8 | 9
Р-8 уч.корпус корп.2 |  |  |  |  | 9 | 9 | 4 |  |  |  |  | 13%
Р-3 пив.бар | Откл
Р-2 красная 112а |  |  |  |  | 4 | 7 | 11
ИТОГО |  |  |  |  | 49 | 34 | 55