## Лист1
ТП-354 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 315 | 2 | 455 | 2025-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 354 |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Фурманова71/1 |  |  |  | 13-00 | 3 | 4 | 5 | 236 | 237 | 236
Р-3 8-й квартал |  |  |  |  | 25 | 26 | 43
Р-4 пионерск.площ. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16%
Р-5 Фурм.69-71 |  |  |  |  | 55 | 29 | 29
Р-8 Дружба |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 83 | 59 | 77