## Лист1
ТП-355 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 361 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ул.освещение |  |  |  | 13-30 | 0 | 18 | 30 | 224 | 229 | 226
Р2 Фурманова 63-67 |  |  |  |  | 64 | 74 | 60
Р3 Солярий |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 39%
Р4 Ленина 36-40 |  |  |  |  | 80 | 50 | 50
ИТОГО |  |  |  |  | 145 | 142 | 141