## Лист1
КТП-43 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква. | 1.п | 145 | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1 контора |  |  |  | 13ч40м | 6 | 5 | 2 | 240 | 241 | 240
Ф-2 мастерские |  |  |  |  | 2 | 4 | 3
Ф-3 газ.заправка откл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5%
Р.гл. |  |  |  |  | 8 | 9 | 5