## Лист1
ТП-43/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 ква |  | 570 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | ОТКЛ |  |  | 14-10
р1 уч.корпус откл
Р-2 Красная 115 откл
Р-3 Мастерск. Резерв откл
Р-4 столовая спорт зал откл
ИТОГО
Тр-р №2 | 400 ква |  | 570
Р-5 Мастерские | [7 empty] | 228 | 227 | 226
Р-6 АБК столовая |  |  |  |  | 4 | 5 | 12
Р-7 Красная 113/1 резерв
Р-8 ОТКЛ
Р-9 Красная-113/1 |  |  |  |  | 12 | 17 | 20
Р-10 Красная 115 |  |  |  |  | 25 | 29 | 30 |  |  |  |  | 10%
Р-11 Светофор |  |  |  |  | 1
Р-12 ГПТУ уч корпус |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 44 | 53 | 65