## Лист1
ТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Трансформатор №1 | 400 | 3п. | 570 | 15-00 |  |  |  | 230 | 230 | 232
Р-7 на ТП-126 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
Р-8 скважина 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-9 скважина 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-10 |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
Р-11 скважина 36 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 17%
Р-12 скв 50 |  |  |  |  | 34 | 34 | 36
Р-13 скважина 28 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
Р-14 скважина 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 98 | 98 | 100
Трансформатор №2 | 315 | 2п. | 455 |  |  |  |  | 228 | 228 | 227
Р-3 на ТП-126 |  |  |  |  | 42 | 42 | 42
Р-4 скваж. 20,29,35
Р-5 обогрев | [11 empty] | 9%
Р-6 скважина 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 42 | 42 | 42