## Лист1
ТП-43/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ленина-64 | 250 | 3 | 360 | 10ч30м | 5 | 10 | 5 | 237 | 233 | 235
Р-3 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 ленина 56-60 |  |  |  |  | 15 | 28 | 29
Р-5 ленина-62 |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  |  |  | 23%
Р-6 Ленина 66 |  |  |  |  | 12 | 21 | 18
Р-Магнит |  |  |  |  | 31 | 42 | 17
АВ ул.осв
Р-глав. |  |  |  |  | 65 | 106 | 77